## Sheet1
附件:医用耗材用途及参数要求
序号 | 产品名称 | 数量 | 用途 | 参数要求
1 | 鼻腔止血材料 | 依需采购 | 用于隔离过敏原，缓解各种急慢性鼻炎等疾病引起的不适；止渗血，促进创面愈合；修复鼻粘膜组织修复。 | 1.鼻喷应用植物提取物质制成，可用于手术及外伤创面冲洗，起到辅助止血，促进创面愈合；2.可治疗急慢性鼻炎、鼻窦炎、干燥性鼻炎、萎缩性鼻炎和变应性鼻炎等疾病引起的鼻腔不适症状；3.可应用于鼻腔术后促进鼻腔粘膜修复，促进术后愈合；4.可应用于日常鼻腔护理，清除鼻腔内粉尘、细菌等过敏源和鼻腔分泌物，缓和刺激，辅助鼻粘膜纤毛恢复正常运动；5.可起到隔离过敏原，缓和刺激作用；6.可用于鼻腔出血的治疗，缓解粘膜干燥，促进出血创面恢复；7.产品容量≥20ml/支。
2 | 鼻腔敷料 | 依需采购 | 用于鼻部手术术中压迫止血，促进粘膜生长。 | 1.原材料为甲壳素制成的创面敷料，术中填塞鼻腔创面，术中术后能迅速止血；2.不与创面粘连，需要时可轻易去除，不产生二次损伤和再出血；3.柔软性良好，能够填充到鼻内创面的各个角落，适度压迫，避免产生头痛和鼻胀痛；4.生物相容性好，避免过敏；5.操作方面，术中易于放置；6.生物提取物质，对鼻腔粘膜刺激性小；7.产品规格要求2*30cm/片（尺寸大小差异在±0.5cm之间）。
3 | 一次性肺结节定位针 | 依需采购 | 行肺部小结节胸腔镜下手术切除术，用于术前CT引导下的结节定位，便于顺利手术切除。 | 1.锚定位为4个锚钩，多方位固定，与肺组织结合力更大，定位牢固，不易脱钩；2.钩子极细，释放后进入肺组织，即便扎进小血管，也不易造成出血损伤；3.定位线为柔性线，带有刻度，定位直观。
4 | 一次性输液港连接针 | 依需采购 | 用于通过外科手术植入式血管输液港进行输液。 | 1.结构组成：由穿刺针、延长管、扣夹、无针接头（有或无）及针尖保护装置组成；2.规格：满足不同患者的多种规格；3.便于操作，安全型设计；4.满足耐高压设计（推荐压力为325psi)及配合植入式给药装置使用；5.具有surecan Safety II安全功能，有助于防止意外被针刺伤；6.透明蝶翼设备无压疮，符合无损作针的设计要求；7.适用范围：可进行输液、给药及抽血和输血，还适合配套使用可耐高压注射的高压注射造影剂进行CT造影。
5 | 一次性治疗巾 | 依需采购 | 用于临床护理防污使用，或患者治疗时隔离渗出液、分泌物使用。 | 1.无纺布材质（单层）；2.规格50*70cm/40*60cm两种；3.40*60cm规格要求每片独立包装且无菌。