## Sheet1
附件:医用耗材用途及参数要求
序号 | 产品名称 | 数量 | 用途 | 参数要求
1 | 鼻腔敷料 | 依需采购 | 用于鼻部手术术中压迫止血，促进粘膜生长。 | 1.原材料为甲壳素制成的创面敷料，术中填塞鼻腔创面，术中术后能迅速止血； 2.不与创面粘连，需要时可轻易去除，不产生二次损伤和再出血； 3.柔软性良好，能够填充到鼻内创面的各个角落，适度压迫，避免产生头痛和鼻胀痛； 4.生物相容性好，避免过敏； 5.操作方面，术中易于放置； 6.生物提取物质，对鼻腔粘膜刺激性小； 7.产品规格要求2*30cm/片（尺寸大小差异在±0.5cm之间）。
2 | 一次性输液港连接针 | 依需采购 | 用于通过外科手术植入式血管输液港进行输液。 | 1.结构组成：由穿刺针、延长管、扣夹、无针接头（有或无）及针尖保护装置组成； 2.规格：满足不同患者的多种规格； 3.便于操作，安全型设计； 4.满足耐高压设计（推荐压力为325psi)及配合植入式给药装置使用； 5.具有surecan Safety II安全功能，有助于防止意外被针刺伤； 6.透明蝶翼设备无压疮，符合无损作针的设计要求； 7.适用范围：可进行输液、给药及抽血和输血，还适合配套使用可耐高压注射的高压注射造影剂进行CT造影。
3 | 一次性治疗巾 | 依需采购 | 用于临床护理防污使用，或患者治疗时隔离渗出液、分泌物使用。 | 1.无纺布材质（单层）； 2.规格50*70cm/40*60cm两种； 3.40*60cm规格要求每片独立包装且无菌。
4 | 泡沫敷料 | 依需采购 | 可以广泛应用于渗出较多的伤口、下肢溃疡、压疮、无感染的糖尿病部足等的护理。 | 1.产品规格：长度、宽度≥12.5CM 2.成分： 2.1无菌产品； 2.2此敷料由三层物质组成，上层为聚氨酯膜（半渗透性防水薄膜），中心部位为聚氨酯泡沫（3-D发泡高分子材料），下层为水胶体粘胶（由羟甲基纤维素钠和人造橡胶等组成，适用于粘贴皮肤）； 2.3常规平片
5 | 精密计量子母尿袋 | 依需采购 | 适用于尿失禁患者，昏迷病人及行动不便者的尿量监测和尿液收集。 | 1、集尿袋总容量为3100ml，其中精密计量瓶容量为500ml，贮存袋容量为2600ml。 2、产品材质为：PVC 3、计量瓶顶部和贮尿袋入口均有防回流装置，可有效降低尿路逆流感染率。 4、精密计量瓶体刻度准确，无误差，为临床提供更准确的数据，方便临床诊断。 5、带有无针采样接头，采样阀由硅胶制成，可方便采取尿液样本，也可做冲洗使用。 6、排放阀为十字式排放。 7、尿袋可用≥5天。 8、床单夹便于固定引流导管，防止滑动。 9、挂钩可以轻松悬挂于床杆。 10、进液接头可与不同型号的导尿管连接。 ★11、在医保范围。
6 | 一次性鼻腔冲洗器 | 依需采购 | 耳部、鼻部疾病患者围手术期鼻腔冲洗治疗使用，达到清洁鼻腔、改善通气、消炎消肿、术前准备及术后促进伤口愈合等。 | 1.输出量：≧0.5ml/min； 2.装药量：20ml(±10%)； ★3.配件至少含1个鼻部冲洗器主体，1根≧1.3米导气管； 4.成人、儿童可使用。